|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DimaSeal® VDB WM-X 120**  **Wandmanschette zur Verbunddichtbahn**  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG | | | | |
|  | | | | |
| **Pos.001** | **0001** **DimaSeal® VDB WM-X 120, Wandmanschette zur Verbunddichtbahn** | | | |
|  |  | | | |
| DimaSeal® VDB WM-X 120, Wandmanschette zur Verbunddichtbahn, als sicherer und normgerechter Anschluss für Durchdringungen an DimaMat® VDB 1000 zur Verarbeitung mit zweikomponentiger mineralischer Dichtungsschlämme DimaSeal® MDS-2K oder alternativen Acrylatdispersionen.Nach Herstellervorgaben einbauen. | | | |
|  | | | |
| Einsatz:  [ ] Zur Abdichtung von Durchdringungen an Wänden. | | | |
|  | | | |
| Produkt: DimaMat® VDB WM-X 120, Wandmanschette zur Verbunddichtbahn, 120 mm Breite, 120 mm Länge | | | |
|  | | | |
| Art.-Nr.: 11DM0VDB0WMX0120 | | | |
|  | | | |
| Hersteller:  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 Bickenbach  Tel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 | | | |
|  | | | |
| **Menge:** .......... | **Einheit:** Stk. | **EP:** .......... | **GP:** .......... |